附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

功能需求承诺书
致：温州市中心医院

                                               （供应商名称）承诺提供产品满足采购方参数需求。

具体参数见附件：温州市中心医院双屿院区建设项目网络配套部分主要参数要求。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或者授权代表签字：                       
供应商名称（签章）：                                

报价一览表 

项 目 名 称：温州市中心医院双屿院区改扩建工程信息化建设项目配件辅材项目
	序号
	项目名称
	报价（人民币：元）
	备注

	1
	温州市中心医院双屿院区改扩建工程信息化建设项目配件辅材项目
	大写：
	

	
	
	小写：
	


说明  1、 此栏报价应与附件一中“3、分项报价表”中的总计价相一致。

                                       供应商全称（盖章）：

                                       法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

3、分项报价表

项 目 名 称：温州市中心医院双屿院区改扩建工程信息化建设项目配件辅材项目
	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号（或具体服务）
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注



	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	7
	税金
	

	8
	其他
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


说明： 1、此表总计价应与附件一中“2、报价一览表”中报价相一致。

供应商全称（盖章）：

                                    法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

                                  日   期：

	温州市中心医院双屿院区建设项目网络配套部分主要参数及清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	六类RJ45/RJ45非屏蔽数据跳插软线 2米 灰色
	1、24 AWG线规，六类非屏蔽七股多芯软线，PVC外护套。
2、采用0.18～0.2mm*7之4对芯线及多种颜色外护套可选，接触点镀金50μ接头，导体绝缘采用耐燃PE材质，缆线外披采用FR-PVC材质，并符合Class E(Draft)、EN50173、EN50176、EN50169、EMC Standard En55022要求
3、 信道带宽达到250MHz，支持低于10米以下距离的超短链路配置，完全满足数据中心需求
4、抗张力(Cable Retention Force)：133N Min. 
5、弯曲半径：80mm Min，耐插拨次数达1000次以上
6、接触点镀金50μ以上，加镀镍100μ以上，一般线径：5.4mm 
7、产品认证：ISO9000质量认证、3P第三方认证、信息产业部的永久链路检验报告 
8、整个布线系统必须具有测试报告、出具产品厂家盖章的不少于35年或以上的系统链路质量保证书  
	条
	800

	2
	六类RJ45/RJ45非屏蔽数据跳插软线 3米 灰色
	1、24 AWG线规，六类非屏蔽七股多芯软线，PVC外护套。
2、采用0.18～0.2mm*7之4对芯线及多种颜色外护套可选，接触点镀金50μ接头，导体绝缘采用耐燃PE材质，缆线外披采用FR-PVC材质，并符合Class E(Draft)、EN50173、EN50176、EN50169、EMC Standard En55022要求
3、 信道带宽达到250MHz，支持低于10米以下距离的超短链路配置，完全满足数据中心需求
4、抗张力(Cable Retention Force)：133N Min. 
5、弯曲半径：80mm Min，耐插拨次数达1000次以上
6、接触点镀金50μ以上，加镀镍100μ以上，一般线径：5.4mm 
7、产品认证：ISO9000质量认证、3P第三方认证、信息产业部的永久链路检验报告 
8、整个布线系统必须具有测试报告、出具产品厂家盖章的不少于35年或以上的系统链路质量保证书  
	条
	300

	3
	六类RJ45/RJ45非屏蔽数据跳插软线 5米 灰色
	1、24 AWG线规，六类非屏蔽七股多芯软线，PVC外护套。
2、采用0.18～0.2mm*7之4对芯线及多种颜色外护套可选，接触点镀金50μ接头，导体绝缘采用耐燃PE材质，缆线外披采用FR-PVC材质，并符合Class E(Draft)、EN50173、EN50176、EN50169、EMC Standard En55022要求
3、 信道带宽达到250MHz，支持低于10米以下距离的超短链路配置，完全满足数据中心需求
4、抗张力(Cable Retention Force)：133N Min. 
5、弯曲半径：80mm Min，耐插拨次数达1000次以上
6、接触点镀金50μ以上，加镀镍100μ以上，一般线径：5.4mm 
7、产品认证：ISO9000质量认证、3P第三方认证、信息产业部的永久链路检验报告 
8、整个布线系统必须具有测试报告、出具产品厂家盖章的不少于35年或以上的系统链路质量保证书  
	条
	100

	4
	拉杆式多模万兆双芯光纤跳接线
LC-LC，OM3，50/125um
低烟无卤外护套   2m
	1、经过100%的光学测试通过
2、拉杆式设计，提供优秀高效的超大密度空间插拨解决方案
3、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
4、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
5、长度可定制，提供设计的灵活性
6、插拨次数远远大于1000次，7、插入损耗≤0.2dB

8、重复损耗≤0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	5
	拉杆式多模万兆双芯光纤跳接线
LC-LC，OM3，50/125um
低烟无卤外护套   3m
	1、经过100%的光学测试通过
2、拉杆式设计，提供优秀高效的超大密度空间插拨解决方案
3、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
4、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
5、长度可定制，提供设计的灵活性
6、插拨次数远远大于1000次，7、插入损耗≤0.2dB

8、重复损耗≤0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	6
	拉杆式多模万兆双芯光纤跳接线
LC-LC，OM3，50/125um
低烟无卤外护套   5m
	1、经过100%的光学测试通过
2、拉杆式设计，提供优秀高效的超大密度空间插拨解决方案
3、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
4、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
5、长度可定制，提供设计的灵活性
6、插拨次数远远大于1000次，7、插入损耗≤0.2dB

8、重复损耗≤0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	7
	LC-LC 单模双芯光纤跳接线，PVC护套，OS2，9/125um，2m
	1、经过100%的光学测试通过，低烟无卤护套可选，可供多种长度，按需所订
2、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
3、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
4、长度可定制，提供设计的灵活性
5、插拨次数远远＞1000次
6、插入损耗<=0.2dB                                                                    7、重复损耗<=0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	8
	LC-LC 单模双芯光纤跳接线，PVC护套，OS2，9/125um，3m
	1、经过100%的光学测试通过，低烟无卤护套可选，可供多种长度，按需所订
2、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
3、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
4、长度可定制，提供设计的灵活性
5、插拨次数远远＞1000次
6、插入损耗<=0.2dB                                                                    7、重复损耗<=0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	9
	LC-LC 单模双芯光纤跳接线，PVC护套，OS2，9/125um，5m
	1、经过100%的光学测试通过，低烟无卤护套可选，可供多种长度，按需所订
2、高精度氧化锆陶瓷插芯，提供良好物理承接力和插接力
3、极低的插入损耗，极高的回波损耗，性能高于国际标准
4、长度可定制，提供设计的灵活性
5、插拨次数远远＞1000次
6、插入损耗<=0.2dB                                                                    7、重复损耗<=0.1dB，每1000次插拨
	对
	10

	10
	堆叠线缆万兆SFP+电缆
	堆叠线缆万兆SFP+电缆、3米
	条
	10

	10
	堆叠线缆千兆SFP+电缆
	堆叠线缆千兆SFP+电缆、1.5米
	条
	10

	11
	康普压线钳
	一体式压线钳
	把
	1


