附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院抢救车
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	抢救车
	整机，放置抢救药品、耗材和除颤设备等
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医抢救车功能需求
	基本功能：
	放置抢救药品、耗材和除颤设备等

	1.台面：
	一体化注塑成型台面，配护栏，配透明软玻璃。

	2.车身尺寸和色彩：
	≥600*400*900mm,  抽屉为红色。

	3.车身材质：
	铝·不锈钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。

	抽屉：


	配有ABS一体压铸五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：≥450*350*60mm＊两中抽面120mm内空：≥470*350*100mm＊一深抽面240mm内空：470*350*200mm；抽屉内 3*3分隔片抽屉内可自由分隔，铝合金抽屉拉手、封口插槽式标识牌。(提供证明文件，若无法提供视为无效报价)


	5.轮子：
	四只≥4寸万向安装插入式轮，其中两只带刹车功能。(提供证明文件，若无法提供视为无效报价)

	5.锁：
	内藏式一次性锁具,为ABS模具成型需配合一次性锁扣使用。

	6.保修时间：
	整机免费保修≥5年

	基本配置要求：
	除颤平台、伸缩副工作台、塑料洗手液支架、小号网篮，可拆卸档案盒、隐藏式伸缩输液架、旋转式≥3L锐器盒、翻盖分色垃圾桶、除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架，电源线,五层抽屉可自由分隔,铝合金抽屉拉手、封口插槽式标识牌。

	产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价。


