附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院恒温培养摇床
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	恒温培养摇床
	主机1台
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医恒温培养摇床功能需求
	基本功能
	对溶氧量有较高要求的细菌培养、富集、发酵，细胞培养、杂交，生物化学反应及酶、细胞组织研究等。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。

	1.控温精度：
	≤0.1℃

	2.温度均匀度：
	≤±1℃

	3.最大回旋频率：
	≥300rpm

	4.回旋频率精度：
	≤±1rpm

	5.最大控温温度：
	≥60℃

	6.最小控温温度：
	≤4℃

	7.容积：
	≥300L

	8.外形尺寸（宽×深×高）：
	≤800×800×1400mm

	9.操作方式：
	侧拉式开门，多边磁吸密封

	10.控制系统
	智能控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿（提供说明书或者注册证的证明文件,若无法提供视为无效报价）

	11.操作屏：
	≥5寸触摸式全彩操作屏，可对摇床的温度、时间、转速、运行模式、周期、段数等使用条件进行单独设定并显示公历时间和实时参数

	12.支持模式：
	支持定值模式和程序模式设定，≥50段程序编程，可自由设置培养方案，温度、转速、运行时间根据预设程序智能调节（提供说明书或者注册证的证明文件,若无法提供视为无效报价）

	13.计时模式：
	具备≥2种计时方式可供选择，包括从运行温度开始计时的运行计时和从到达设定温度开始计时的恒温计时

	14.降温系统：
	智能无霜运行，化霜温度、化霜间隔、化霜时间可调

	15.存储系统：
	大容量USB存储系统，支持≥15万条数据记录，支持U盘数据导出（提供说明书或者注册证的证明文件,若无法提供视为无效报价）

	16.缓停系统：
	电机智能化缓启停，防止快速启动停止的剪切力对细菌、真菌、细胞等实验样品造成破坏

	17.异常警告：
	支持报警信息直接查看，具备开门即停、断电恢复、故障自诊断、开门延时报警、温度异常报警

	18.扩展选配:
	可选配其他夹具

	19.保修时间：
	≥5年

	20.基本配置要求：
	主机1台

	21.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


